**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale Kayıt Numarası (İKN) :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | | | | | B | |
| **Sıra No** | **İş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** | **Tutarı** |
| 1 |  | Grobeton (C12) dökülmesi | metreküp | 32,1 |  |  |
| 2 |  | C25 Beton dökülmesi | metreküp | 199,28 |  |  |
| 3 |  | İnce İnşaat Demir imalatı ve montajı | kilogram | 5.903,45 |  |  |
| 4 |  | Kalın inşaat Demir imalatı ve montajı | kilogram | 12.373,22 |  |  |
| 5 |  | Plywood Kalıp döşenmesi | metrekare | 760 |  |  |
| 6 |  | Baca Kapağı Takımı | adet | 4 |  |  |
| 7 |  | Ø150 PVC (Barbakan) | metre | 14 |  |  |
| 8 |  | Ø400 Drenaj Borusu | metre | 75 |  |  |
| 9 |  | Mıcır Dolgu | metreküp | 150 |  |  |
| 10 |  | Harfiyat Yapımı | metreküp | 400 |  |  |
| 11 |  | Şap Yapılması | metrekare | 1.015,24 |  |  |
| 12 |  | Duvar Yapılması | metrekare | 384 |  |  |
| 13 |  | Sıva Yapılması | metrekare | 642,82 |  |  |
| 14 |  | Seramik Döşenmesi (20 x20 cm) | metrekare | 1.463,13 |  |  |
| 15 |  | Seramik Döşenmesi (60 x60cm) | metrekare | 700 |  |  |
| 16 |  | Mermer Kaplama İşleri | metre | 53,24 |  |  |
| 17 |  | Dış Cephe Boyası | metrekare | 642,82 |  |  |
| 18 |  | Pvc Doğrama | kilogram | 100 |  |  |
| 19 |  | Pvc Sineklik | metrekare | 34,08 |  |  |
| 20 |  | Çatı Makası | ton | 1,5 |  |  |
| 21 |  | Sandviç Panel Çatı Örtüsü yapılması | metrekare | 550 |  |  |
| 22 |  | Sandviç Cephe Paneli yapılması | metrekare | 310 |  |  |
| 23 |  | Beton Parke Taşı döşenmesi | metrekare | 247,28 |  |  |
| 24 |  | Oluk Taşı döşenmesi | metre | 150 |  |  |
| 25 |  | PVC Yağmur Oluğu döşenmesi | metre | 135 |  |  |
| 26 |  | PVC Yağmur Borusu döşenmesi | metre | 30 |  |  |
| 27 |  | Panel Çit İşleri yapılması | metre | 846,9 |  |  |
| 28 |  | PPR-C Boru İşleri | metre | 300 |  |  |
| 29 |  | PVC Drenaj Borusu | metre | 300 |  |  |
| 30 |  | Küresel Vanalar | adet | 25 |  |  |
| 31 |  | 4x2,5 mm² NYM Kablo | metre | 250 |  |  |
| 32 |  | 5x6 mm² NYM Kablo | metre | 1.100 |  |  |
| 33 |  | 3x1,5 mm² NYM Kablo | metre | 200 |  |  |
| 34 |  | 3x2,5 mm² NYM Kablo | metre | 200 |  |  |
| 35 |  | 4x10 mm² NYM Kablo | metre | 260 |  |  |
| 36 |  | 4x1,5 mm² NYM Kablo | metre | 150 |  |  |
| 37 |  | 3x4 mm² NYY Kablo | metre | 100 |  |  |
| 38 |  | 3x2,5 mm² NYY Kablo | metre | 250 |  |  |
| 39 |  | C16 Amper Sigorta | adet | 12 |  |  |
| 40 |  | C20 Amper Sigorta | adet | 5 |  |  |
| 41 |  | 25x16 Kablo Tava | kilogram | 456 |  |  |
| 42 |  | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı | kilogram | 200 |  |  |
| 43 |  | CAT6 U/UTP LSOH Kablo | metre | 3.000 |  |  |
| 44 |  | 50 Watt Beyaz Projektör | adet | 100 |  |  |
| 45 |  | 10 Watt Beyaz İç Aydınlatma | adet | 40 |  |  |
| 46 |  | 5m Çift Çıkışlı Galvaniz Aydınlatma Direği | adet | 20 |  |  |
| 47 |  | 110 kVA Kabinli Jeneratör | adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (KDV Hariç) | | | | | |  |