HAZIR BETON ALIM İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İhale kapsamında temin edilecek hazır betonlar, sözleşme yapıldıktan sonra, sözleşme süresince tedarikçi firmadan peyderpey alınacaktır. Siparişlerin, idare tarafından yükleniciye yazılı veya sözlü bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün içerisinde Güzelbahçe İlçe sınırlarında bulunan idarenin bildireceği yerlere dökülecektir. Nakliyeler yüklenici firmaya aittir. Beton dökülecek yerin durumuna göre yüklenici, uygun mikser ve uygun pompayı tedarik etmek zorundadır.

2- İhale kapsamındaki betonlar, ilgili standartlarının yürürlükteki son durumuna uygun olacaktır. Sözleşme ile beraber ilgili TSE ve kalite belgeleri idareye sunulacaktır. TSE ve Kalite belgelerini idareye sunmayan istekli ile sözleşme imzalanmayacaktır. İdarenin kabul etmediği hiçbir beton teslim alınmayacaktır. Temin edilen betonlardan gerekirse numune alınarak resmi kuruluşlarda teste tabii tutulacaktır. Her türlü test giderleri yükleniciye aittir. Test sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda idarenin uğramış olduğu tüm zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

Malzemeler                                        İlgili Standart

C 20 Hazır Beton                               TS EN 206+A2

C 25 Hazır Beton                               TS EN 206+A2

C 30 Hazır Beton                               TS EN 206+A2

C 35 Hazır Beton                               TS EN 206+A2

3- Tüm betonlar aksi belirtilmediği sürece standartlara uygun katkılı olarak istenecektir. Ekstrem hava koşullarının yaşandığı durumlarda (aşırı sıcak, aşırı soğuk) idare priz geciktirici ya da priz hızlandırıcı gibi ilave katkılı beton talep edebilecektir. Bu miktar toplam miktarın %10’unu geçmeyecek olup yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeyecektir.

4- Beton Pompa bedelinin hesaplanmasında sipariş verilen betonun m³ bazında miktarı kadar pompa bedeli hesaplanarak ayrıca ücretlendirilecektir. Bu bedel mikserli beton bedeline ilaveten, bu betonun miktarı orantısında hesaplanacaktır. Beton bedeli ile pompa bedeli birleştirilmeyecektir. Örneğin 10 m³ pompalı istenen C25 hazır beton için aşağıdaki şekilde hak edişe işlenerek ücretlendirilecektir:

| C 25 Hazır Beton | 10 | m³ |
| --- | --- | --- |
| Beton Pompası Bedeli | 10 | m³ |